План ремонтных работ на 2017 года

ООО «Жилищно - эксплуатационного управления»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименования работ | Срок выполнения |
| 1. | Ул. Калинина, 16 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Июнь 2017 года |
| 2. | Ул. Калинина, 18 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения  | Июнь 2017 года |
| Текущий ремонт подъезда № 1,2  | Август – сентябрь 2017 года |
| 3.  | Ул. Строительная, 2 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Июнь 2017 года |
| Текущий ремонт подъездов № 1,2,3. | Июль – август 2017 года |
| Установка металлической двери в электрощитовую | 2 квартал |
| Ремонт каналов под электрокабеля на всех этажах трех подъездов | 1 квартал |
| Установка светильников, датчиков на движение в подъезде №1,2,3 | 2 квартал |
| 4. | Приморский бульвар, 3 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Июнь 2017 года |
| Ремонт подъезда № 1,2,3 | Июль – август 2017 года  |
| Ремонт теплового узла | Июнь  |
| Ремонт вытяжного устройства над кв. 17 | 2 квартал |
| Ремонт входной двери в 3-подъезд | 2 квартал |
| Ремонт тепло узла | 3 квартал |
| 5. | Ул. Первомайская, 38 | Ревизия запорной арматуры, промывка и прессовка системы теплоснабжения  | Июнь 2017 года |
| Ремонт системы отопления | июнь |
| 6. | Ул. Первомайская, 53А | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Июнь 2017 года |
| Установка светильников, датчиков на движение в подъезде №1, №2 | 2 квартал |
| Ремонт оконных блоков |  |
| 7. | Ул. Краснофлотская, 8 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения  | Июль 2017 года |
| Ремонт подъездов № 1,2. | Август – сентябрь 2017 года |
| Ремонт внутридомовой системы электроснабжения, установка светильников в подъезде №1, №2 | 2 квартал |
| Ремонт входных групп:установка входной металлической двери при входе в подъезд №1, №2 | 4 квартал |
| 8. | Ул. Краснофлотская, 10 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Июль 2017 года |
| Ремонт внутридомовой системы канализации в подвале № 2 | 2 квартал |
| Монтаж светильников светодиодных с датчиками на движение в 1,2 подъезде | 2 квартал |
| Монтаж водоотлива козырька 1,2=го подъезда | 2 квартал |
| 9. | Ул. Краснофлотская, 19/1 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Июль 2017 года |
| Ремонт подъезда № 2 | Июнь – Июль 2017 года |
| Установка окна ПВХ во 2-м подъезде на 5-м этаже | 1 квартал |
| Установка светильников, датчиков на движение в подъезде №2  | 2 квартал |
| Ремонт межблочных швов кв. 60 |  |
| 10. | Ул. Краснофлотская, 23 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Июль 2017 года  |
| Ремонтные работы системы канализации в подвале 2,4 | 2 квартал |
| Ремонт стояка водоснабжения кв.17, 19 | 1 квартал |
| 11. | Ул. Краснофлотская, 21/1 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опресссовка системы теплоснабжения | Июль 2017 года |
| 12. | Ул. Краснофлотская, 25/2 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Июль 2017 года |
| Ремонт входных групп: Монтаж козырька перед входом в подъезд № 2  | 2 квартал |
| Монтаж светильников светодиодных с установкой датчиков на движение в подъездах №1,2,3,4 | 2 квартал |
| Остекление оконного проема в 3 подъезде на 3 этаже | 2 квартал |
| Ремонт магистральных сетей теплоснабжения в подвальном помещении ,25 п/м | 2 квартал |
| 13. | Ул. Советская, 19 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Июль 2017 года |
| Ремонт подъезда № 1 | Июль – август 2017 года |
| Ремонт ВРУ системы электроснабжения  | 2 квартал |
| Монтаж светильников светодиодных с установкой датчиков на движение в подъездах | 2 квартал |
| Ремонт межблочных швов кв.1 | 3 квартал |
| Замена магистральных сетей канализации  | 3 квартал |
| 14. | Ул. Советская, 52 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Июль 2017 года |
| Замена стояков теплоснабжения в кв. 49,53,57 | 2 квартал |
| Ремонт ВДО системы электроснабжения, установка светильников, датчиков на движение в подъезде №1,2,3 | 2-3 квартал |
| Ремонт межблочных швов в кв. 20 | 3 квартал |
| Ремонт магистральных сетей теплоснабжения в подвальном помещение, 80 п/м  | 3 квартал |
| Ремонт входных групп: Ремонт крыльца 3 шт | 3 квартал |
| 15. | Ул. Советская, 56  | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Август 2017 года |
| Монтаж водоотлива козырька 4-го подъезда | 2 квартал |
| Ремонт подъездов №1,2,3,4 | 3 квартал |
| Ремонт теплового узла | 3 квартал |
| Прочистка вытяжных устройств по кв.43,58 | 2 квартал |
| Ремонт ВДО теплоснабжения, установка светильников, датчиков на движение в подъезде №1,2,3,4 | 2 квартал |
| Ремонт межблочных швов кв. 43,20,56,15 | 2 квартал |
| Ремонт входных групп: Ремонт крыльца-4 шт | 3 квартал |
| 16. | Ул. Советская-15 | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Август 2017 года |
| Установка козырьков на печные трубы  | 2 квартал |
| Ремонт входной двери в подвал |  |
| 17 | Ул. Краснофлотская -6 | Ремонт задвижек | 3 квартал |
| Ремонт ВДО системы электроснабжения | 2 квартал |
| 18 | Ул. Советская -8 | Ремонт подъезда №1,2 | 3 квартал |
| 19 | Ул. Советская – 10  | Ремонт подъезда №1,2,3 | 3 квартал |
| 20 | Ул. Окружная - 9 | Ремонт ВДО канализации подвала | 2 квартал |
| Ремонт ВДО отопления в подъездах | 3 квартал |
| Ремонт ВДО электроснабжения в подъездах | 2 квартал |
| 21 | Ул. Окружная 7-а | Ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 2 квартал |

Генеральный директор ООО «ЖЭУ» Громова О.П.

Исп. Маршалко И.А

Тел. 2-48-71